## Оглавление
Оглавление
Вакуумные выключатели среднего напряжения
VCT7 стационарного типа
VCT7 выкатного типа
ООО "БОНПЕТ"
тел: 8 (800) 511-89-39, +7 (499) 404-17-97
сайт: www.chint-electric.ru, email: info@chint-electric.ru

## Тариф
Aртикул | Номенклатура | Цена, Руб, с НДС | Единица продукции | Складской статус | Готовность к отгрузке | Минимальное количество к отгрузке | Количество в транспортной единице | Размеры товара в упаковке, мм |  |  | Вес товара, кг |  | Заказ, количество | Сумма | Вес брутто (в упаковке), кг | Вес нетто (без упаковки), кг | Объём м³
[8 empty] | Длина | Ширина | Высота | Брутто (в упаковке) | Нетто (без упаковки)
Вакуумные выключатели среднего напряжения
VCT7 стационарного типа
Базовая комплектация данного выключателя предусматривает: - Выключатель с пружинно-моторным приводом; - Блок из 10 сигнальных контактов; - Катушка отключения MX (110 В – 220 В постоянного или переменного тока); - Катушка включения XF (110 В – 220 В постоянного или переменного тока); - Мотор-редуктор MCH (110 В – 220 В постоянного или переменного тока); - Клеммники низкого напряжения; При дополнительных требованиях к выключателю необходимо заполнить опросный лист (запросите у представителя CHINT в Вашем регионе или по официальным контактам).
VCT7-12/T630-20 (150mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 177877.43 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (150mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 177877.43 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (150mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 177877.43 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (150mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 177877.43 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (150mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 184561.46 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (150mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 184561.46 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (150mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 184561.46 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (150mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 184561.46 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (150mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 195727.16 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (150mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 195727.16 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (150mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 195727.16 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (150mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 195727.16 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 177877.43 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 177877.43 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 177877.43 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 177877.43 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 184561.46 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 184561.46 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 184561.46 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 184561.46 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 192642.43 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 192642.43 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 192642.43 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 192642.43 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (150mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 191247.57 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (150mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 191247.57 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (150mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 191247.57 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (150mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 191247.57 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (150mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 198600.84 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (150mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 198600.84 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (150mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 198600.84 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (150mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 198600.84 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (150mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 207490.95 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (150mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 207490.95 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (150mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 207490.95 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (150mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 207490.95 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 191247.57 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 191247.57 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 191247.57 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 191247.57 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 198600.84 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 198600.84 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 198600.84 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 198600.84 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 207490.95 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 207490.95 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 207490.95 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 207490.95 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-25 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 259731.2 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-25 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 259731.2 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-25 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 259731.2 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-25 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 259731.2 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-25 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 276851.58 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 205 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-25 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 276851.58 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 205 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-25 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 276851.58 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 205 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-25 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 276851.58 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 205 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 304115.99 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 220 | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 304115.99 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 220 | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 304115.99 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 220 | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 304115.99 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 220 | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (275mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 304115.99 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 230 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (275mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 304115.99 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 230 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (275mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 304115.99 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 230 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (275mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 304115.99 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 230 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (150mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 211793.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (150mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 211793.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (150mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 211793.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (150mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 211793.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (150mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 219463.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (150mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 219463.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (150mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 219463.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (150mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 219463.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (150mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 229050.65 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (150mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 229050.65 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (150mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 229050.65 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (150mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 229050.65 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 570 | 590 | 735 | 125 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 211793.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 211793.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 211793.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 211793.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 219463.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 219463.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 219463.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 219463.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 229050.65 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 229050.65 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 229050.65 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 229050.65 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-31,5 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 288494.86 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-31,5 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 288494.86 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-31,5 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 288494.86 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-31,5 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 288494.86 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 580 | 760 | 750 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-31,5 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 307668.9 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 205 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-31,5 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 307668.9 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 205 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-31,5 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 307668.9 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 205 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-31,5 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 307668.9 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 205 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (210mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 338349.45 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 220 | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (210mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 338349.45 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 220 | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (210mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 338349.45 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 220 | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (210mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 338349.45 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 220 | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (275mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 338349.45 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 230 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (275mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 338349.45 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 230 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (275mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 338349.45 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 230 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (275mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 338349.45 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 230 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-31,5 (275mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 381366.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 240 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-31,5 (275mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 381366.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 240 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-31,5 (275mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 381366.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 240 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-31,5 (275mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 381366.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 240 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-31,5 (275mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 403088.91 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 255 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-31,5 (275mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 403088.91 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 255 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-31,5 (275mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 403088.91 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 255 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-31,5 (275mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 403088.91 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 255 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-40 (275mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 280680.96 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-40 (275mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 280680.96 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-40 (275mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 280680.96 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-40 (275mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 280680.96 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-40 (275mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 311179.09 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-40 (275mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 311179.09 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-40 (275mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 311179.09 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-40 (275mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 311179.09 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 155 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-40 (275mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 336652.59 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 215 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-40 (275mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 336652.59 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 215 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-40 (275mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 336652.59 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 215 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-40 (275mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 336652.59 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 215 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-40 (275mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 368801.22 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 230 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-40 (275mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 368801.22 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 230 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-40 (275mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 368801.22 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 230 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-40 (275mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 368801.22 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 230 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-40 (275mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 418913.81 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 240 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-40 (275mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 418913.81 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 240 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-40 (275mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 418913.81 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 240 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-40 (275mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 418913.81 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 240 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-40 (275mm, AC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, стационарный | 439012.04 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 255 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-40 (275mm, AC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, стационарный | 439012.04 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 255 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-40 (275mm, DC110) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, стационарный | 439012.04 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 255 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-40 (275mm, DC220) fixed | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, стационарный | 439012.04 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 610 | 930 | 850 | 255 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Aртикул | Номенклатура | Цена, Руб, с НДС | Единица продукции | Складской статус | Готовность к отгрузке | Минимальное количество к отгрузке | Количество в транспортной единице | Размеры товара в упаковке, мм |  |  | Вес товара, кг |  | Заказ, количество | Сумма | Вес брутто (в упаковке), кг | Вес нетто (без упаковки), кг | Объём м³
[8 empty] | Длина | Ширина | Высота | Брутто (в упаковке) | Нетто (без упаковки)
VCT7 выкатного типа
Базовая комплектация данного выключателя предусматривает: - Выключатель с пружинно-моторным приводом; - Блок из 10 сигнальных контактов; - Катушка отключения MX (110 В – 220 В постоянного или переменного тока); - Катушка включения XF (110 В – 220 В постоянного или переменного тока); - Мотор-редуктор MCH (110 В – 220 В постоянного или переменного тока); - Клеммники низкого напряжения; - 64-контактный разъем; - Элементы контактной системы выкатного выключателя: подвижные переходные шины изолированные, контакты типа «тюльпан» или ламельного типа, неподвижные контакты; - Выкатная тележка; - Элементы механических блокировок, направляющие. При дополнительных требованиях к выключателю необходимо заполнить опросный лист (запросите у представителя CHINT в Вашем регионе или по официальным контактам).
VCT7-12/T630-20 (150mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 228188.8 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (150mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 228188.8 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (150mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 228188.8 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (150mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 228188.8 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (150mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 235317.2 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (150mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 235317.2 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (150mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 235317.2 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (150mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 235317.2 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (150mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 260829.26 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (150mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 260829.26 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (150mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 260829.26 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (150mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 260829.26 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 228188.8 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 228188.8 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 228188.8 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-20 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 228188.8 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 235317.2 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 235317.2 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 235317.2 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-20 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 235317.2 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 257539.86 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 257539.86 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 257539.86 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-20 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 20kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 257539.86 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (150mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 242447.23 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (150mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 242447.23 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (150mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 242447.23 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (150mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 242447.23 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 145 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (150mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 250288.79 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (150mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 250288.79 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (150mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 250288.79 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (150mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 250288.79 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (150mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 273375.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (150mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 273375.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (150mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 273375.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (150mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 273375.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 242447.23 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 170 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 242447.23 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 170 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 242447.23 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 170 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-25 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 242447.23 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 170 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 250288.79 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 250288.79 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 250288.79 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-25 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 250288.79 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 273375.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 273375.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 273375.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-25 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 273375.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-25 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 340463.48 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-25 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 340463.48 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-25 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 340463.48 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-25 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 340463.48 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-25 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 379847.95 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 960 | 810 | 980 | 200 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-25 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 379847.95 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 960 | 810 | 980 | 200 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-25 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 379847.95 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 960 | 810 | 980 | 200 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-25 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 379847.95 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 960 | 810 | 980 | 200 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 425933.89 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 230 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 425933.89 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 230 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 425933.89 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 230 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 425933.89 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 230 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (275mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 425933.89 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 230 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (275mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 425933.89 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 230 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (275mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 425933.89 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 230 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-25 (275mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 25kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 425933.89 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 230 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (150mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 264359.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 145 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (150mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 264359.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 145 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (150mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 264359.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 145 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (150mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 264359.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 145 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (150mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 272537.63 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (150mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 272537.63 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (150mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 272537.63 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (150mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 272537.63 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (150mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 296368.19 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (150mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 296368.19 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (150mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 296368.19 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (150mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 150мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 296368.19 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 650 | 820 | 150 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 264359.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 170 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 264359.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 170 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 264359.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 170 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T630-31,5 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 264359.11 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 170 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 272537.63 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 272537.63 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 272537.63 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T800-31,5 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 800А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 272537.63 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 296368.19 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 296368.19 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 296368.19 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-31,5 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 296368.19 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 175 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-31,5 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 371137.83 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 185 | 155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-31,5 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 371137.83 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 185 | 155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-31,5 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 371137.83 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 185 | 155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-31,5 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 630А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 371137.83 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 810 | 820 | 185 | 155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-31,5 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 412712.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 960 | 810 | 980 | 200 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-31,5 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 412712.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 960 | 810 | 980 | 200 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-31,5 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 412712.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 960 | 810 | 980 | 200 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-31,5 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 412712.5 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 960 | 810 | 980 | 200 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (210mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 462441.15 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 280 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (210mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 462441.15 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 280 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (210mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 462441.15 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 280 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (210mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 210мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 462441.15 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 280 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (275mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 462441.15 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 280 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (275mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 462441.15 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 280 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (275mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 462441.15 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 280 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-31,5 (275mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 462441.15 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 280 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-31,5 (275mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 519088.83 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 290 | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-31,5 (275mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 519088.83 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 290 | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-31,5 (275mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 519088.83 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 290 | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-31,5 (275mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 519088.83 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 290 | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-31,5 (275mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 554745.53 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 310 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-31,5 (275mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 554745.53 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 310 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-31,5 (275mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 554745.53 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 310 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-31,5 (275mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 31,5kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 554745.53 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 310 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-40 (275mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 357618.74 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 190 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-40 (275mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 357618.74 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 190 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-40 (275mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 357618.74 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 190 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1250-40 (275mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1250А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 357618.74 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 190 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-40 (275mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 401519.38 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 205 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-40 (275mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 401519.38 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 205 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-40 (275mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 401519.38 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 205 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T1600-40 (275mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 1600А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 401519.38 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 205 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-40 (275mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 449813.52 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 210 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-40 (275mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 449813.52 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 210 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-40 (275mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 449813.52 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 210 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2000-40 (275mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 449813.52 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 210 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-40 (275mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 494916.41 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 280 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-40 (275mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 494916.41 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 280 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-40 (275mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 494916.41 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 280 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T2500-40 (275mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 2500А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 494916.41 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 280 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-40 (275mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 559130.85 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 290 | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-40 (275mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 559130.85 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 290 | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-40 (275mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 559130.85 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 290 | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T3200-40 (275mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 3200А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 559130.85 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 290 | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-40 (275mm, AC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В переменного тока, выкатной | 593055.34 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 310 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-40 (275mm, AC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В переменного тока, выкатной | 593055.34 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 310 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-40 (275mm, DC110) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 110В постоянного тока, выкатной | 593055.34 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 310 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VCT7-12/T4000-40 (275mm, DC220) withdrawable | 6(10)кВ, номинальный ток 4000А, AC50Hz, отключающая способность 40kA, межфазное расстояние 275мм, цепи управления 220В постоянного тока, выкатной | 593055.34 | комплект | N | под заказ | 1 | 1 | 780 | 1020 | 910 | 310 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0